MINUTA DE LA JUNTA QUINCENAL DE JUNIO 18-14

1.- El único punto que se trató en la junta, fue el relacionado con el Grupo Gama,  referente de la        la cotización que nos presentó, sobre el sistema de seguridad de cámaras, que integran el Circuito Zinampa, el cual quedó conformado en 2 secciones.

Con base en la revisión y análisis que se llevó a cabo a este circuito, en la primera sección, se encontró lo siguiente:

- La capacidad instalada es para 16 cámaras, actualmente se tienen 14, de las cuales, hay que cambiar 4, las cuales tienen  varias deficiencias, entre ellas, todas las imágenes  que se gravan  de noche, se pierden totalmente y las que se graban de día, se ven líneas de ruidos, por consiguiente no permiten gravar el evento. Estas cámaras se dañaron por mala alimentación del voltaje. Este circuito tiene 2 puertos vacíos y lo más probable es que hayan sido robadas.

- Las inservible y faltantes, serán remplazadas por nuevas de alta resolución, 42 infra rojos para intemperie y función de lente O CCD.

- Se sustituirán varios tendidos de cableados, ya que se encontraron demasiados empalmes que afectan las imágenes.

- El costo total de compra de equipos, materiales y mano de obra es de $ 19,890.00

- Tiempo estimado para el trabajo descrito, es de 8 días hábiles

2.- En la segunda sección,  con base en los antecedentes, tamaño del parque y los reportes de vecinos sobre ralladuras a los automóviles estacionados en el parque, un intento de robo a casa habitación y golpes de automóviles ajenos al fraccionamiento, contra autos estacionados, se recomienda adicionar 8 cámaras.

Por la extensión del parque se decidió incorporar al videograbador (DVR), otro videograbador con el soporte para adicionar las 8 cámaras, para tener una cobertura total en esta zona.

- El costo de todos los materiales, equipo, cámaras y mano de obra, asciende a la cantidad de $ 26,960.00 El tiempo estimada para su ejecución para esta segunda etapa, es de 8 días hábiles.

El costo total del circuito Zinampa, en sus dos etapas, es de $ 46,850.00

La cotización fue revisada, comentada y finalmente autorizada, para llevar a cabo este proyecto, en virtud de tener los fondos suficientes, para este gasto.