COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 8 CAMARAS PARA LAS

CALLES QUE COMUNICAN CON EL HUESO

CAMARA PROFESIONAL CNB C/HOUSING  $ 3,600.00

COSTO TOTAL DE INSTALACION DEL PROYECTO  $ 46,500.00

OBSERVACIONES:

- Cámara diseñada principalmente para interiores, y por consiguiente, es una cámara delicada. Se instala principalmente en bancos, oficinas, tiendas departamentales, etc.

- Requiere una carcasa ventilada  para usarla en exteriores, para evitar que se sude y poder prolongar su vida útil. Por esta razón requiere mantenimiento frecuente.

- La calidad de líneas de la resolución, se compara con la tecnología led, que es más barata $ 1,600.00  Costo total del Proyecto $ 28,900.00

- Requiere de una instalación más completa y más cara, como se indica en el punto 2.